## TRUNK SIZING
ACCESS CONTROL & CCTV
| R CABLE | A CABLE | NO OF CABLES | TOTAL AREA | F.R | TRUNL AREA | LENGTH | WIDTH | TRUNKSIZE
PART 1 | 3 | 28.26 | 10 | 282.6 | 0.4 | 706.5 | 50 | 14.13 | 50*50*1.5 MM2
PART 2 | 3 | 28.26 | 17 | 480.42 | 0.4 | 1201.05 | 50 | 24.021 | 50*50*1.5 MM2 | 7
PART 3 | 3 | 28.26 | 27 | 763.02 | 0.4 | 1907.55 | 50 | 38.151 | 50*50*1.5 MM2 | 10
PART 4 | 3 | 28.26 | 29 | 819.54 | 0.4 | 2048.85 | 50 | 40.977 | 50*50*1.5 MM2 | 2
PART 5 | 3 | 28.26 | 49 | 1384.74 | 0.4 | 3461.85 | 50 | 69.237 | 100*50*1.5 MM2 | 20
PART 6 | 3 | 28.26 | 50 | 1413 | 0.4 | 3532.5 | 50 | 70.65 | 100*50*1.5 MM2 | 1
PART 7 | 3 | 28.26 | 52 | 1469.52 | 0.4 | 3673.8 | 50 | 73.476 | 100*50*1.5 MM2 | 2
DATA & TELE & ACCESS POINT
| R CABLE | A CABLE | NO OF CABLES | TOTAL AREA | F.R | TRUNL AREA | LENGTH | WIDTH | TRUNKSIZE
PART 1 | 3 | 28.26 | 8 | 226.08 | 0.4 | 565.2 | 50 | 11.304 | 50*50*1.5 MM2
PART 2 | 3 | 28.26 | 14 | 395.64 | 0.4 | 989.1 | 50 | 19.782 | 50*50*1.5 MM2 | 6
PART 3 | 3 | 28.26 | 16 | 452.16 | 0.4 | 1130.4 | 50 | 22.608 | 50*50*1.5 MM2 | 2
PART 4 | 3 | 28.26 | 16 | 452.16 | 0.4 | 1130.4 | 50 | 22.608 | 50*50*1.5 MM2
PART 5 | 3 | 28.26 | 28 | 791.28 | 0.4 | 1978.2 | 50 | 39.564 | 50*50*1.5 MM2 | 12
PART 6 | 3 | 28.26 | 29 | 819.54 | 0.4 | 2048.85 | 50 | 40.977 | 50*50*1.5 MM2 | 1
PART 7 | 3 | 28.26 | 35 | 989.1 | 0.4 | 2472.75 | 50 | 49.455 | 50*50*1.5 MM2 | 6

## F.R
PUBLIC ADRESS
RACK NAME | LINE NO | R CABLE CAT6 | CABLE AREA | NO OF CABLE | TOTAL AREA | F.R | COND AREA | R COND | D COND | 20 MM COND
SMR | SO1 | 3 | 28.26 | 1 | 28.26 | 0.4 | 70.65 | 4.7434 | 9.4868 | 16.4
| SO2 | 4 | 50.24 | 2 | 100.48 | 1.4 | 71.7714 | 4.7809 | 9.5618 | 16.4
| SO3 | 5 | 78.5 | 3 | 235.5 | 2.4 | 98.125 | 5.5902 | 11.1803 | 16.4
| SO4 | 6 | 113.04 | 4 | 452.16 | 3.4 | 132.9882 | 6.5079 | 13.0158 | 16.4
| SO5 | 7 | 153.86 | 5 | 769.3 | 4.4 | 174.8409 | 7.462 | 14.9241 | 16.4
| SO6 | 8 | 200.96 | 6 | 1205.76 | 5.4 | 223.2889 | 8.4327 | 16.8655 | 16.4
| SO7 | 9 | 254.34 | 7 | 1780.38 | 6.4 | 278.1844 | 9.4124 | 18.8249 | 16.4
| SO8 | 10 | 314 | 8 | 2512 | 7.4 | 339.4595 | 10.3975 | 20.795 | 16.4
| SO9 | 11 | 379.94 | 9 | 3419.46 | 8.4 | 407.0786 | 11.3861 | 22.7722 | 16.4
| SO10 | 12 | 452.16 | 10 | 4521.6 | 9.4 | 481.0213 | 12.3771 | 24.7541 | 16.4
| SO11 | 13 | 530.66 | 11 | 5837.26 | 10.4 | 561.275 | 13.3697 | 26.7395 | 16.4
| SO12 | 14 | 615.44 | 12 | 7385.28 | 11.4 | 647.8316 | 14.3637 | 28.7274 | 16.4
| SO13 | 15 | 706.5 | 13 | 9184.5 | 12.4 | 740.6855 | 15.3586 | 30.7172 | 16.4
| SO14 | 16 | 803.84 | 14 | 11253.76 | 13.4 | 839.8328 | 16.3543 | 32.7086 | 16.4
| SO15 | 17 | 907.46 | 15 | 13611.9 | 14.4 | 945.2708 | 17.3506 | 34.7011 | 16.4
| SO16 | 18 | 1017.36 | 16 | 16277.76 | 15.4 | 1056.9974 | 18.3473 | 36.6946 | 16.4
| SO17 | 19 | 1133.54 | 17 | 19270.18 | 16.4 | 1175.011 | 19.3444 | 38.6889 | 16.4
| SO18 | 20 | 1256 | 18 | 22608 | 17.4 | 1299.3103 | 20.3419 | 40.6838 | 16.4
| SO19 | 21 | 1384.74 | 19 | 26310.06 | 18.4 | 1429.8946 | 21.3396 | 42.6793 | 16.4
| SO20 | 22 | 1519.76 | 20 | 30395.2 | 19.4 | 1566.7629 | 22.3376 | 44.6752 | 16.4
| SO21 | 23 | 1661.06 | 21 | 34882.26 | 20.4 | 1709.9147 | 23.3358 | 46.6716 | 16.4
| SO22 | 24 | 1808.64 | 22 | 39790.08 | 21.4 | 1859.3495 | 24.3341 | 48.6682 | 16.4
| SO23 | 25 | 1962.5 | 23 | 45137.5 | 22.4 | 2015.067 | 25.3326 | 50.6652 | 16.4
| SO24 | 26 | 2122.64 | 24 | 50943.36 | 23.4 | 2177.0667 | 26.3312 | 52.6624 | 16.4
| SO25 | 27 | 2289.06 | 25 | 57226.5 | 24.4 | 2345.3484 | 27.33 | 54.6599 | 16.4
| SO26 | 28 | 2461.76 | 26 | 64005.76 | 25.4 | 2519.9118 | 28.3288 | 56.6576 | 16.4
| SO27 | 29 | 2640.74 | 27 | 71299.98 | 26.4 | 2700.7568 | 29.3277 | 58.6554 | 16.4
| SO28 | 30 | 2826 | 28 | 79128 | 27.4 | 2887.8832 | 30.3267 | 60.6534 | 16.4
| SO29 | 31 | 3017.54 | 29 | 87508.66 | 28.4 | 3081.2908 | 31.3258 | 62.6515 | 16.4
| SO30 | 32 | 3215.36 | 30 | 96460.8 | 29.4 | 3280.9796 | 32.3249 | 64.6498 | 16.4
| SO31 | 33 | 3419.46 | 31 | 106003.26 | 30.4 | 3486.9493 | 33.3241 | 66.6481 | 16.4
| SO32 | 34 | 3629.84 | 32 | 116154.88 | 31.4 | 3699.2 | 34.3233 | 68.6466 | 16.4
| SO33 | 35 | 3846.5 | 33 | 126934.5 | 32.4 | 3917.7315 | 35.3226 | 70.6452 | 16.4
| SO34 | 36 | 4069.44 | 34 | 138360.96 | 33.4 | 4142.5437 | 36.3219 | 72.6438 | 16.4
| SO35 | 37 | 4298.66 | 35 | 150453.1 | 34.4 | 4373.6366 | 37.3213 | 74.6426 | 16.4
| SO36 | 38 | 4534.16 | 36 | 163229.76 | 35.4 | 4611.0102 | 38.3207 | 76.6414 | 16.4
| SO37 | 39 | 4775.94 | 37 | 176709.78 | 36.4 | 4854.6643 | 39.3201 | 78.6402 | 16.4
| SO38 | 40 | 5024 | 38 | 190912 | 37.4 | 5104.5989 | 40.3196 | 80.6392 | 16.4
| SO39 | 41 | 5278.34 | 39 | 205855.26 | 38.4 | 5360.8141 | 41.3191 | 82.6381 | 16.4
| SO40 | 42 | 5538.96 | 40 | 221558.4 | 39.4 | 5623.3096 | 42.3186 | 84.6372 | 16.4
| SO41 | 43 | 5805.86 | 41 | 238040.26 | 40.4 | 5892.0856 | 43.3181 | 86.6363 | 16.4
| SO42 | 44 | 6079.04 | 42 | 255319.68 | 41.4 | 6167.142 | 44.3177 | 88.6354 | 16.4
| SO43 | 45 | 6358.5 | 43 | 273415.5 | 42.4 | 6448.4788 | 45.3173 | 90.6346 | 16.4
| SO44 | 46 | 6644.24 | 44 | 292346.56 | 43.4 | 6736.0959 | 46.3169 | 92.6338 | 16.4
| SO45 | 47 | 6936.26 | 45 | 312131.7 | 44.4 | 7029.9932 | 47.3165 | 94.633 | 16.4
| SO46 | 48 | 7234.56 | 46 | 332789.76 | 45.4 | 7330.1709 | 48.3161 | 96.6323 | 16.4
| SO47 | 49 | 7539.14 | 47 | 354339.58 | 46.4 | 7636.6289 | 49.3158 | 98.6316 | 16.4
| SO48 | 50 | 7850 | 48 | 376800 | 47.4 | 7949.3671 | 50.3155 | 100.6309 | 16.4
| SO49 | 51 | 8167.14 | 49 | 400189.86 | 48.4 | 8268.3855 | 51.3151 | 102.6303 | 16.4
| SO50 | 52 | 8490.56 | 50 | 424528 | 49.4 | 8593.6842 | 52.3148 | 104.6297 | 16.4
| SO51 | 53 | 8820.26 | 51 | 449833.26 | 50.4 | 8925.2631 | 53.3145 | 106.6291 | 16.4
| SO52 | 54 | 9156.24 | 52 | 476124.48 | 51.4 | 9263.1222 | 54.3143 | 108.6285 | 16.4
| SO53 | 55 | 9498.5 | 53 | 503420.5 | 52.4 | 9607.2615 | 55.314 | 110.628 | 16.4
| SO54 | 56 | 9847.04 | 54 | 531740.16 | 53.4 | 9957.6809 | 56.3137 | 112.6275 | 16.4
| SO55 | 57 | 10201.86 | 55 | 561102.3 | 54.4 | 10314.3805 | 57.3135 | 114.627 | 16.4
| SO56 | 58 | 10562.96 | 56 | 591525.76 | 55.4 | 10677.3603 | 58.3132 | 116.6265 | 16.4
| SO57 | 59 | 10930.34 | 57 | 623029.38 | 56.4 | 11046.6202 | 59.313 | 118.626 | 16.4
| SO58 | 60 | 11304 | 58 | 655632 | 57.4 | 11422.1603 | 60.3128 | 120.6255 | 16.4
| SO59 | 61 | 11683.94 | 59 | 689352.46 | 58.4 | 11803.9805 | 61.3126 | 122.6251 | 16.4
| SO60 | 62 | 12070.16 | 60 | 724209.6 | 59.4 | 12192.0808 | 62.3123 | 124.6247 | 16.4
| SO61 | 63 | 12462.66 | 61 | 760222.26 | 60.4 | 12586.4613 | 63.3121 | 126.6243 | 16.4
| SO62 | 64 | 12861.44 | 62 | 797409.28 | 61.4 | 12987.1218 | 64.3119 | 128.6239 | 16.4
| SO63 | 65 | 13266.5 | 63 | 835789.5 | 62.4 | 13394.0625 | 65.3118 | 130.6235 | 16.4
| SO64 | 66 | 13677.84 | 64 | 875381.76 | 63.4 | 13807.2833 | 66.3116 | 132.6231 | 16.4
| SO65 | 67 | 14095.46 | 65 | 916204.9 | 64.4 | 14226.7842 | 67.3114 | 134.6228 | 16.4
| SO66 | 68 | 14519.36 | 66 | 958277.76 | 65.4 | 14652.5651 | 68.3112 | 136.6224 | 16.4
| SO67 | 69 | 14949.54 | 67 | 1001619.18 | 66.4 | 15084.6262 | 69.311 | 138.6221 | 16.4
| SO68 | 70 | 15386 | 68 | 1046248 | 67.4 | 15522.9674 | 70.3109 | 140.6218 | 16.4
| SO69 | 71 | 15828.74 | 69 | 1092183.06 | 68.4 | 15967.5886 | 71.3107 | 142.6214 | 16.4
FIRE ALARM
RACK NAME | LINE NO | R CABLE CAT6 | CABLE AREA | NO OF CABLE | TOTAL AREA | F.R | COND AREA | R COND | D COND | 20 MM COND
FACP | S1 | 3 | 28.26 | 1 | 28.26 | 0.4 | 70.65 | 4.7434 | 9.4868 | 16.4
| S2 | 4 | 50.24 | 2 | 100.48 | 1.4 | 71.7714 | 4.7809 | 9.5618 | 16.4
| S3 | 5 | 78.5 | 3 | 235.5 | 2.4 | 98.125 | 5.5902 | 11.1803 | 16.4
| S4 | 6 | 113.04 | 4 | 452.16 | 3.4 | 132.9882 | 6.5079 | 13.0158 | 16.4
| S5 | 7 | 153.86 | 5 | 769.3 | 4.4 | 174.8409 | 7.462 | 14.9241 | 16.4
| S6 | 8 | 200.96 | 6 | 1205.76 | 5.4 | 223.2889 | 8.4327 | 16.8655 | 16.4
| S7 | 9 | 254.34 | 7 | 1780.38 | 6.4 | 278.1844 | 9.4124 | 18.8249 | 16.4
| S8 | 10 | 314 | 8 | 2512 | 7.4 | 339.4595 | 10.3975 | 20.795 | 16.4
| S9 | 11 | 379.94 | 9 | 3419.46 | 8.4 | 407.0786 | 11.3861 | 22.7722 | 16.4
| S10 | 12 | 452.16 | 10 | 4521.6 | 9.4 | 481.0213 | 12.3771 | 24.7541 | 16.4
| S11 | 13 | 530.66 | 11 | 5837.26 | 10.4 | 561.275 | 13.3697 | 26.7395 | 16.4
| S12 | 14 | 615.44 | 12 | 7385.28 | 11.4 | 647.8316 | 14.3637 | 28.7274 | 16.4
| S13 | 15 | 706.5 | 13 | 9184.5 | 12.4 | 740.6855 | 15.3586 | 30.7172 | 16.4
| S14 | 16 | 803.84 | 14 | 11253.76 | 13.4 | 839.8328 | 16.3543 | 32.7086 | 16.4
| S15 | 17 | 907.46 | 15 | 13611.9 | 14.4 | 945.2708 | 17.3506 | 34.7011 | 16.4
| S16 | 18 | 1017.36 | 16 | 16277.76 | 15.4 | 1056.9974 | 18.3473 | 36.6946 | 16.4
| S17 | 19 | 1133.54 | 17 | 19270.18 | 16.4 | 1175.011 | 19.3444 | 38.6889 | 16.4
| S18 | 20 | 1256 | 18 | 22608 | 17.4 | 1299.3103 | 20.3419 | 40.6838 | 16.4
| S19 | 21 | 1384.74 | 19 | 26310.06 | 18.4 | 1429.8946 | 21.3396 | 42.6793 | 16.4
| S20 | 22 | 1519.76 | 20 | 30395.2 | 19.4 | 1566.7629 | 22.3376 | 44.6752 | 16.4
| S21 | 23 | 1661.06 | 21 | 34882.26 | 20.4 | 1709.9147 | 23.3358 | 46.6716 | 16.4
| S22 | 24 | 1808.64 | 22 | 39790.08 | 21.4 | 1859.3495 | 24.3341 | 48.6682 | 16.4
| S23 | 25 | 1962.5 | 23 | 45137.5 | 22.4 | 2015.067 | 25.3326 | 50.6652 | 16.4
| S24 | 26 | 2122.64 | 24 | 50943.36 | 23.4 | 2177.0667 | 26.3312 | 52.6624 | 16.4
| S25 | 27 | 2289.06 | 25 | 57226.5 | 24.4 | 2345.3484 | 27.33 | 54.6599 | 16.4
| S26 | 28 | 2461.76 | 26 | 64005.76 | 25.4 | 2519.9118 | 28.3288 | 56.6576 | 16.4
| S27 | 29 | 2640.74 | 27 | 71299.98 | 26.4 | 2700.7568 | 29.3277 | 58.6554 | 16.4
| S28 | 30 | 2826 | 28 | 79128 | 27.4 | 2887.8832 | 30.3267 | 60.6534 | 16.4
| S29 | 31 | 3017.54 | 29 | 87508.66 | 28.4 | 3081.2908 | 31.3258 | 62.6515 | 16.4
| S30 | 32 | 3215.36 | 30 | 96460.8 | 29.4 | 3280.9796 | 32.3249 | 64.6498 | 16.4
| S31 | 33 | 3419.46 | 31 | 106003.26 | 30.4 | 3486.9493 | 33.3241 | 66.6481 | 16.4
| S32 | 34 | 3629.84 | 32 | 116154.88 | 31.4 | 3699.2 | 34.3233 | 68.6466 | 16.4
| S33 | 35 | 3846.5 | 33 | 126934.5 | 32.4 | 3917.7315 | 35.3226 | 70.6452 | 16.4
| S34 | 36 | 4069.44 | 34 | 138360.96 | 33.4 | 4142.5437 | 36.3219 | 72.6438 | 16.4
| S35 | 37 | 4298.66 | 35 | 150453.1 | 34.4 | 4373.6366 | 37.3213 | 74.6426 | 16.4
| S36 | 38 | 4534.16 | 36 | 163229.76 | 35.4 | 4611.0102 | 38.3207 | 76.6414 | 16.4
| S37 | 39 | 4775.94 | 37 | 176709.78 | 36.4 | 4854.6643 | 39.3201 | 78.6402 | 16.4
| S38 | 40 | 5024 | 38 | 190912 | 37.4 | 5104.5989 | 40.3196 | 80.6392 | 16.4
| S39 | 41 | 5278.34 | 39 | 205855.26 | 38.4 | 5360.8141 | 41.3191 | 82.6381 | 16.4
| S40 | 42 | 5538.96 | 40 | 221558.4 | 39.4 | 5623.3096 | 42.3186 | 84.6372 | 16.4
| S41 | 43 | 5805.86 | 41 | 238040.26 | 40.4 | 5892.0856 | 43.3181 | 86.6363 | 16.4
| S42 | 44 | 6079.04 | 42 | 255319.68 | 41.4 | 6167.142 | 44.3177 | 88.6354 | 16.4
| S43 | 45 | 6358.5 | 43 | 273415.5 | 42.4 | 6448.4788 | 45.3173 | 90.6346 | 16.4
| S44 | 46 | 6644.24 | 44 | 292346.56 | 43.4 | 6736.0959 | 46.3169 | 92.6338 | 16.4
| S45 | 47 | 6936.26 | 45 | 312131.7 | 44.4 | 7029.9932 | 47.3165 | 94.633 | 16.4
| S46 | 48 | 7234.56 | 46 | 332789.76 | 45.4 | 7330.1709 | 48.3161 | 96.6323 | 16.4
| S47 | 49 | 7539.14 | 47 | 354339.58 | 46.4 | 7636.6289 | 49.3158 | 98.6316 | 16.4
| S48 | 50 | 7850 | 48 | 376800 | 47.4 | 7949.3671 | 50.3155 | 100.6309 | 16.4
| S49 | 51 | 8167.14 | 49 | 400189.86 | 48.4 | 8268.3855 | 51.3151 | 102.6303 | 16.4
| S50 | 52 | 8490.56 | 50 | 424528 | 49.4 | 8593.6842 | 52.3148 | 104.6297 | 16.4
| S51 | 53 | 8820.26 | 51 | 449833.26 | 50.4 | 8925.2631 | 53.3145 | 106.6291 | 16.4
| S52 | 54 | 9156.24 | 52 | 476124.48 | 51.4 | 9263.1222 | 54.3143 | 108.6285 | 16.4
| S53 | 55 | 9498.5 | 53 | 503420.5 | 52.4 | 9607.2615 | 55.314 | 110.628 | 16.4
| S54 | 56 | 9847.04 | 54 | 531740.16 | 53.4 | 9957.6809 | 56.3137 | 112.6275 | 16.4
| S55 | 57 | 10201.86 | 55 | 561102.3 | 54.4 | 10314.3805 | 57.3135 | 114.627 | 16.4
| S56 | 58 | 10562.96 | 56 | 591525.76 | 55.4 | 10677.3603 | 58.3132 | 116.6265 | 16.4
| S57 | 59 | 10930.34 | 57 | 623029.38 | 56.4 | 11046.6202 | 59.313 | 118.626 | 16.4
| S58 | 60 | 11304 | 58 | 655632 | 57.4 | 11422.1603 | 60.3128 | 120.6255 | 16.4
| S59 | 61 | 11683.94 | 59 | 689352.46 | 58.4 | 11803.9805 | 61.3126 | 122.6251 | 16.4
| S60 | 62 | 12070.16 | 60 | 724209.6 | 59.4 | 12192.0808 | 62.3123 | 124.6247 | 16.4
| S61 | 63 | 12462.66 | 61 | 760222.26 | 60.4 | 12586.4613 | 63.3121 | 126.6243 | 16.4
| S62 | 64 | 12861.44 | 62 | 797409.28 | 61.4 | 12987.1218 | 64.3119 | 128.6239 | 16.4
| S63 | 65 | 13266.5 | 63 | 835789.5 | 62.4 | 13394.0625 | 65.3118 | 130.6235 | 16.4
| S64 | 66 | 13677.84 | 64 | 875381.76 | 63.4 | 13807.2833 | 66.3116 | 132.6231 | 16.4
| S65 | 67 | 14095.46 | 65 | 916204.9 | 64.4 | 14226.7842 | 67.3114 | 134.6228 | 16.4
| S66 | 68 | 14519.36 | 66 | 958277.76 | 65.4 | 14652.5651 | 68.3112 | 136.6224 | 16.4
| S67 | 69 | 14949.54 | 67 | 1001619.18 | 66.4 | 15084.6262 | 69.311 | 138.6221 | 16.4
| S68 | 70 | 15386 | 68 | 1046248 | 67.4 | 15522.9674 | 70.3109 | 140.6218 | 16.4
| S69 | 71 | 15828.74 | 69 | 1092183.06 | 68.4 | 15967.5886 | 71.3107 | 142.6214 | 16.4
| S70 | 72 | 16277.76 | 70 | 1139443.2 | 69.4 | 16418.4899 | 72.3106 | 144.6211 | 16.4
| S71 | 73 | 16733.06 | 71 | 1188047.26 | 70.4 | 16875.6713 | 73.3104 | 146.6208 | 16.4
| S72 | 74 | 17194.64 | 72 | 1238014.08 | 71.4 | 17339.1328 | 74.3103 | 148.6205 | 16.4
| S73 | 75 | 17662.5 | 73 | 1289362.5 | 72.4 | 17808.8743 | 75.3101 | 150.6203 | 16.4
| S74 | 76 | 18136.64 | 74 | 1342111.36 | 73.4 | 18284.8959 | 76.31 | 152.62 | 16.4
| S75 | 77 | 18617.06 | 75 | 1396279.5 | 74.4 | 18767.1976 | 77.3099 | 154.6197 | 16.4
| S76 | 78 | 19103.76 | 76 | 1451885.76 | 75.4 | 19255.7793 | 78.3097 | 156.6195 | 16.4
| S77 | 79 | 19596.74 | 77 | 1508948.98 | 76.4 | 19750.6411 | 79.3096 | 158.6192 | 16.4
| S78 | 80 | 20096 | 78 | 1567488 | 77.4 | 20251.7829 | 80.3095 | 160.619 | 16.4
| S79 | 81 | 20601.54 | 79 | 1627521.66 | 78.4 | 20759.2048 | 81.3094 | 162.6187 | 16.4
| S80 | 82 | 21113.36 | 80 | 1689068.8 | 79.4 | 21272.9068 | 82.3092 | 164.6185 | 16.4
| S81 | 83 | 21631.46 | 81 | 1752148.26 | 80.4 | 21792.8888 | 83.3091 | 166.6183 | 16.4
| S82 | 84 | 22155.84 | 82 | 1816778.88 | 81.4 | 22319.1509 | 84.309 | 168.618 | 16.4
| S83 | 85 | 22686.5 | 83 | 1882979.5 | 82.4 | 22851.693 | 85.3089 | 170.6178 | 16.4
| S84 | 86 | 23223.44 | 84 | 1950768.96 | 83.4 | 23390.5151 | 86.3088 | 172.6176 | 16.4
| S85 | 87 | 23766.66 | 85 | 2020166.1 | 84.4 | 23935.6173 | 87.3087 | 174.6174 | 16.4
| S86 | 88 | 24316.16 | 86 | 2091189.76 | 85.4 | 24486.9995 | 88.3086 | 176.6172 | 16.4
| S87 | 89 | 24871.94 | 87 | 2163858.78 | 86.4 | 25044.6618 | 89.3085 | 178.617 | 16.4
| S88 | 90 | 25434 | 88 | 2238192 | 87.4 | 25608.6041 | 90.3084 | 180.6168 | 16.4
| S89 | 91 | 26002.34 | 89 | 2314208.26 | 88.4 | 26178.8265 | 91.3083 | 182.6166 | 16.4
| S90 | 92 | 26576.96 | 90 | 2391926.4 | 89.4 | 26755.3289 | 92.3082 | 184.6164 | 16.4
| S91 | 93 | 27157.86 | 91 | 2471365.26 | 90.4 | 27338.1113 | 93.3081 | 186.6162 | 16.4
| S92 | 94 | 27745.04 | 92 | 2552543.68 | 91.4 | 27927.1737 | 94.308 | 188.6161 | 16.4
| S93 | 95 | 28338.5 | 93 | 2635480.5 | 92.4 | 28522.5162 | 95.3079 | 190.6159 | 16.4
| S94 | 96 | 28938.24 | 94 | 2720194.56 | 93.4 | 29124.1388 | 96.3079 | 192.6157 | 16.4
| S95 | 97 | 29544.26 | 95 | 2806704.7 | 94.4 | 29732.0413 | 97.3078 | 194.6155 | 16.4
| S96 | 98 | 30156.56 | 96 | 2895029.76 | 95.4 | 30346.2239 | 98.3077 | 196.6154 | 16.4
| S97 | 99 | 30775.14 | 97 | 2985188.58 | 96.4 | 30966.6865 | 99.3076 | 198.6152 | 16.4
| S98 | 100 | 31400 | 98 | 3077200 | 97.4 | 31593.4292 | 100.3075 | 200.6151 | 16.4
| S99 | 101 | 32031.14 | 99 | 3171082.86 | 98.4 | 32226.4518 | 101.3075 | 202.6149 | 16.4
| S100 | 102 | 32668.56 | 100 | 3266856 | 99.4 | 32865.7545 | 102.3074 | 204.6148 | 16.4
| S101 | 103 | 33312.26 | 101 | 3364538.26 | 100.4 | 33511.3373 | 103.3073 | 206.6146 | 16.4
| S102 | 104 | 33962.24 | 102 | 3464148.48 | 101.4 | 34163.2 | 104.3072 | 208.6145 | 16.4
| S103 | 105 | 34618.5 | 103 | 3565705.5 | 102.4 | 34821.3428 | 105.3072 | 210.6143 | 16.4
| S104 | 106 | 35281.04 | 104 | 3669228.16 | 103.4 | 35485.7656 | 106.3071 | 212.6142 | 16.4
| S105 | 107 | 35949.86 | 105 | 3774735.3 | 104.4 | 36156.4684 | 107.307 | 214.6141 | 16.4
| S106 | 108 | 36624.96 | 106 | 3882245.76 | 105.4 | 36833.4512 | 108.307 | 216.6139 | 16.4
| S107 | 109 | 37306.34 | 107 | 3991778.38 | 106.4 | 37516.7141 | 109.3069 | 218.6138 | 16.4
| S108 | 110 | 37994 | 108 | 4103352 | 107.4 | 38206.257 | 110.3068 | 220.6137 | 16.4
| S109 | 111 | 38687.94 | 109 | 4216985.46 | 108.4 | 38902.0799 | 111.3068 | 222.6135 | 16.4
| S110 | 112 | 39388.16 | 110 | 4332697.6 | 109.4 | 39604.1828 | 112.3067 | 224.6134 | 16.4
| S111 | 113 | 40094.66 | 111 | 4450507.26 | 110.4 | 40312.5658 | 113.3066 | 226.6133 | 16.4
| S112 | 114 | 40807.44 | 112 | 4570433.28 | 111.4 | 41027.2287 | 114.3066 | 228.6132 | 16.4
| S113 | 115 | 41526.5 | 113 | 4692494.5 | 112.4 | 41748.1717 | 115.3065 | 230.6131 | 16.4
| S114 | 116 | 42251.84 | 114 | 4816709.76 | 113.4 | 42475.3947 | 116.3065 | 232.6129 | 16.4
| S115 | 117 | 42983.46 | 115 | 4943097.9 | 114.4 | 43208.8977 | 117.3064 | 234.6128 | 16.4
| S116 | 118 | 43721.36 | 116 | 5071677.76 | 115.4 | 43948.6808 | 118.3064 | 236.6127 | 16.4
| S117 | 119 | 44465.54 | 117 | 5202468.18 | 116.4 | 44694.7438 | 119.3063 | 238.6126 | 16.4
| S118 | 120 | 45216 | 118 | 5335488 | 117.4 | 45447.0869 | 120.3063 | 240.6125 | 16.4
| S119 | 121 | 45972.74 | 119 | 5470756.06 | 118.4 | 46205.71 | 121.3062 | 242.6124 | 16.4
| S120 | 122 | 46735.76 | 120 | 5608291.2 | 119.4 | 46970.6131 | 122.3061 | 244.6123 | 16.4
| S121 | 123 | 47505.06 | 121 | 5748112.26 | 120.4 | 47741.7962 | 123.3061 | 246.6122 | 16.4
| S122 | 124 | 48280.64 | 122 | 5890238.08 | 121.4 | 48519.2593 | 124.306 | 248.6121 | 16.4
| S123 | 125 | 49062.5 | 123 | 6034687.5 | 122.4 | 49303.0025 | 125.306 | 250.612 | 16.4
| S124 | 126 | 49850.64 | 124 | 6181479.36 | 123.4 | 50093.0256 | 126.3059 | 252.6119 | 16.4
| S125 | 127 | 50645.06 | 125 | 6330632.5 | 124.4 | 50889.3288 | 127.3059 | 254.6118 | 16.4
| S126 | 128 | 51445.76 | 126 | 6482165.76 | 125.4 | 51691.912 | 128.3059 | 256.6117 | 16.4
| S127 | 129 | 52252.74 | 127 | 6636097.98 | 126.4 | 52500.7752 | 129.3058 | 258.6116 | 16.4
| S128 | 130 | 53066 | 128 | 6792448 | 127.4 | 53315.9184 | 130.3058 | 260.6115 | 16.4
| S129 | 131 | 53885.54 | 129 | 6951234.66 | 128.4 | 54137.3416 | 131.3057 | 262.6114 | 16.4
| S130 | 132 | 54711.36 | 130 | 7112476.8 | 129.4 | 54965.0448 | 132.3057 | 264.6113 | 16.4
| S131 | 133 | 55543.46 | 131 | 7276193.26 | 130.4 | 55799.0281 | 133.3056 | 266.6113 | 16.4
| S132 | 134 | 56381.84 | 132 | 7442402.88 | 131.4 | 56639.2913 | 134.3056 | 268.6112 | 16.4
| S133 | 135 | 57226.5 | 133 | 7611124.5 | 132.4 | 57485.8346 | 135.3055 | 270.6111 | 16.4
| S134 | 136 | 58077.44 | 134 | 7782376.96 | 133.4 | 58338.6579 | 136.3055 | 272.611 | 16.4
| S135 | 137 | 58934.66 | 135 | 7956179.1 | 134.4 | 59197.7612 | 137.3055 | 274.6109 | 16.4
| S136 | 138 | 59798.16 | 136 | 8132549.76 | 135.4 | 60063.1445 | 138.3054 | 276.6108 | 16.4
| S137 | 139 | 60667.94 | 137 | 8311507.78 | 136.4 | 60934.8078 | 139.3054 | 278.6108 | 16.4
| S138 | 140 | 61544 | 138 | 8493072 | 137.4 | 61812.7511 | 140.3053 | 280.6107 | 16.4
| S139 | 141 | 62426.34 | 139 | 8677261.26 | 138.4 | 62696.9744 | 141.3053 | 282.6106 | 16.4
| S140 | 142 | 63314.96 | 140 | 8864094.4 | 139.4 | 63587.4778 | 142.3053 | 284.6105 | 16.4
| S141 | 143 | 64209.86 | 141 | 9053590.26 | 140.4 | 64484.2611 | 143.3052 | 286.6105 | 16.4
| S142 | 144 | 65111.04 | 142 | 9245767.68 | 141.4 | 65387.3245 | 144.3052 | 288.6104 | 16.4
| S143 | 145 | 66018.5 | 143 | 9440645.5 | 142.4 | 66296.6678 | 145.3052 | 290.6103 | 16.4
| S144 | 146 | 66932.24 | 144 | 9638242.56 | 143.4 | 67212.2912 | 146.3051 | 292.6102 | 16.4
| S145 | 147 | 67852.26 | 145 | 9838577.7 | 144.4 | 68134.1946 | 147.3051 | 294.6102 | 16.4
| S146 | 148 | 68778.56 | 146 | 10041669.76 | 145.4 | 69062.378 | 148.3051 | 296.6101 | 16.4
| S147 | 149 | 69711.14 | 147 | 10247537.58 | 146.4 | 69996.8414 | 149.305 | 298.61 | 16.4
| S148 | 150 | 70650 | 148 | 10456200 | 147.4 | 70937.5848 | 150.305 | 300.61 | 16.4
| S149 | 151 | 71595.14 | 149 | 10667675.86 | 148.4 | 71884.6082 | 151.3049 | 302.6099 | 16.4
| S150 | 152 | 72546.56 | 150 | 10881984 | 149.4 | 72837.9116 | 152.3049 | 304.6098 | 16.4
| S151 | 153 | 73504.26 | 151 | 11099143.26 | 150.4 | 73797.4951 | 153.3049 | 306.6098 | 16.4
| S152 | 154 | 74468.24 | 152 | 11319172.48 | 151.4 | 74763.3585 | 154.3049 | 308.6097 | 16.4
| S153 | 155 | 75438.5 | 153 | 11542090.5 | 152.4 | 75735.502 | 155.3048 | 310.6096 | 16.4
| S154 | 156 | 76415.04 | 154 | 11767916.16 | 153.4 | 76713.9254 | 156.3048 | 312.6096 | 16.4
| S155 | 157 | 77397.86 | 155 | 11996668.3 | 154.4 | 77698.6289 | 157.3048 | 314.6095 | 16.4
| S156 | 158 | 78386.96 | 156 | 12228365.76 | 155.4 | 78689.6124 | 158.3047 | 316.6095 | 16.4
| S157 | 159 | 79382.34 | 157 | 12463027.38 | 156.4 | 79686.8758 | 159.3047 | 318.6094 | 16.4
| S158 | 160 | 80384 | 158 | 12700672 | 157.4 | 80690.4193 | 160.3047 | 320.6093 | 16.4
| S159 | 161 | 81391.94 | 159 | 12941318.46 | 158.4 | 81700.2428 | 161.3046 | 322.6093 | 16.4
| S160 | 162 | 82406.16 | 160 | 13184985.6 | 159.4 | 82716.3463 | 162.3046 | 324.6092 | 16.4
| S161 | 163 | 83426.66 | 161 | 13431692.26 | 160.4 | 83738.7298 | 163.3046 | 326.6092 | 16.4
| S162 | 164 | 84453.44 | 162 | 13681457.28 | 161.4 | 84767.3933 | 164.3045 | 328.6091 | 16.4
| S163 | 165 | 85486.5 | 163 | 13934299.5 | 162.4 | 85802.3368 | 165.3045 | 330.609 | 16.4
| S164 | 166 | 86525.84 | 164 | 14190237.76 | 163.4 | 86843.5603 | 166.3045 | 332.609 | 16.4
| S165 | 167 | 87571.46 | 165 | 14449290.9 | 164.4 | 87891.0639 | 167.3045 | 334.6089 | 16.4
| S166 | 168 | 88623.36 | 166 | 14711477.76 | 165.4 | 88944.8474 | 168.3044 | 336.6089 | 16.4
| S167 | 169 | 89681.54 | 167 | 14976817.18 | 166.4 | 90004.9109 | 169.3044 | 338.6088 | 16.4
| S168 | 170 | 90746 | 168 | 15245328 | 167.4 | 91071.2545 | 170.3044 | 340.6088 | 16.4
| S169 | 171 | 91816.74 | 169 | 15517029.06 | 168.4 | 92143.878 | 171.3044 | 342.6087 | 16.4
| S170 | 172 | 92893.76 | 170 | 15791939.2 | 169.4 | 93222.7816 | 172.3043 | 344.6087 | 16.4
| S171 | 173 | 93977.06 | 171 | 16070077.26 | 170.4 | 94307.9651 | 173.3043 | 346.6086 | 16.4
| S172 | 174 | 95066.64 | 172 | 16351462.08 | 171.4 | 95399.4287 | 174.3043 | 348.6086 | 16.4
| S173 | 175 | 96162.5 | 173 | 16636112.5 | 172.4 | 96497.1723 | 175.3043 | 350.6085 | 16.4
| S174 | 176 | 97264.64 | 174 | 16924047.36 | 173.4 | 97601.1958 | 176.3042 | 352.6085 | 16.4
| S175 | 177 | 98373.06 | 175 | 17215285.5 | 174.4 | 98711.4994 | 177.3042 | 354.6084 | 16.4
| S176 | 178 | 99487.76 | 176 | 17509845.76 | 175.4 | 99828.083 | 178.3042 | 356.6084 | 16.4
| S177 | 179 | 100608.74 | 177 | 17807746.98 | 176.4 | 100950.9466 | 179.3042 | 358.6083 | 16.4
| S178 | 180 | 101736 | 178 | 18109008 | 177.4 | 102080.0902 | 180.3041 | 360.6083 | 16.4
| S179 | 181 | 102869.54 | 179 | 18413647.66 | 178.4 | 103215.5138 | 181.3041 | 362.6082 | 16.4
| S180 | 182 | 104009.36 | 180 | 18721684.8 | 179.4 | 104357.2174 | 182.3041 | 364.6082 | 16.4
| S181 | 183 | 105155.46 | 181 | 19033138.26 | 180.4 | 105505.201 | 183.3041 | 366.6081 | 16.4
| S182 | 184 | 106307.84 | 182 | 19348026.88 | 181.4 | 106659.4646 | 184.304 | 368.6081 | 16.4
| S183 | 185 | 107466.5 | 183 | 19666369.5 | 182.4 | 107820.0082 | 185.304 | 370.6081 | 16.4
| S184 | 186 | 108631.44 | 184 | 19988184.96 | 183.4 | 108986.8318 | 186.304 | 372.608 | 16.4
| S185 | 187 | 109802.66 | 185 | 20313492.1 | 184.4 | 110159.9355 | 187.304 | 374.608 | 16.4
| S186 | 188 | 110980.16 | 186 | 20642309.76 | 185.4 | 111339.3191 | 188.304 | 376.6079 | 16.4
| S187 | 189 | 112163.94 | 187 | 20974656.78 | 186.4 | 112524.9827 | 189.3039 | 378.6079 | 16.4
| S188 | 190 | 113354 | 188 | 21310552 | 187.4 | 113716.9264 | 190.3039 | 380.6078 | 16.4
| S189 | 191 | 114550.34 | 189 | 21650014.26 | 188.4 | 114915.15 | 191.3039 | 382.6078 | 16.4
| S190 | 192 | 115752.96 | 190 | 21993062.4 | 189.4 | 116119.6536 | 192.3039 | 384.6078 | 16.4
| S191 | 193 | 116961.86 | 191 | 22339715.26 | 190.4 | 117330.4373 | 193.3039 | 386.6077 | 16.4
| S192 | 194 | 118177.04 | 192 | 22689991.68 | 191.4 | 118547.5009 | 194.3038 | 388.6077 | 16.4
| S193 | 195 | 119398.5 | 193 | 23043910.5 | 192.4 | 119770.8446 | 195.3038 | 390.6076 | 16.4
| S194 | 196 | 120626.24 | 194 | 23401490.56 | 193.4 | 121000.4683 | 196.3038 | 392.6076 | 16.4
| S195 | 197 | 121860.26 | 195 | 23762750.7 | 194.4 | 122236.3719 | 197.3038 | 394.6076 | 16.4
| S196 | 198 | 123100.56 | 196 | 24127709.76 | 195.4 | 123478.5556 | 198.3038 | 396.6075 | 16.4
| S197 | 199 | 124347.14 | 197 | 24496386.58 | 196.4 | 124727.0192 | 199.3037 | 398.6075 | 16.4
| S198 | 200 | 125600 | 198 | 24868800 | 197.4 | 125981.7629 | 200.3037 | 400.6074 | 16.4
| S199 | 201 | 126859.14 | 199 | 25244968.86 | 198.4 | 127242.7866 | 201.3037 | 402.6074 | 16.4
| S200 | 202 | 128124.56 | 200 | 25624912 | 199.4 | 128510.0903 | 202.3037 | 404.6074 | 16.4
| S201 | 203 | 129396.26 | 201 | 26008648.26 | 200.4 | 129783.674 | 203.3037 | 406.6073 | 16.4
| S202 | 204 | 130674.24 | 202 | 26396196.48 | 201.4 | 131063.5376 | 204.3036 | 408.6073 | 16.4
| S203 | 205 | 131958.5 | 203 | 26787575.5 | 202.4 | 132349.6813 | 205.3036 | 410.6073 | 16.4
| S204 | 206 | 133249.04 | 204 | 27182804.16 | 203.4 | 133642.105 | 206.3036 | 412.6072 | 16.4
| S205 | 207 | 134545.86 | 205 | 27581901.3 | 204.4 | 134940.8087 | 207.3036 | 414.6072 | 16.4
| S206 | 208 | 135848.96 | 206 | 27984885.76 | 205.4 | 136245.7924 | 208.3036 | 416.6072 | 16.4
| S207 | 209 | 137158.34 | 207 | 28391776.38 | 206.4 | 137557.0561 | 209.3036 | 418.6071 | 16.4
| S208 | 210 | 138474 | 208 | 28802592 | 207.4 | 138874.5998 | 210.3035 | 420.6071 | 16.4
| S209 | 211 | 139795.94 | 209 | 29217351.46 | 208.4 | 140198.4235 | 211.3035 | 422.607 | 16.4
| S210 | 212 | 141124.16 | 210 | 29636073.6 | 209.4 | 141528.5272 | 212.3035 | 424.607 | 16.4
| S211 | 213 | 142458.66 | 211 | 30058777.26 | 210.4 | 142864.9109 | 213.3035 | 426.607 | 16.4
| S212 | 214 | 143799.44 | 212 | 30485481.28 | 211.4 | 144207.5746 | 214.3035 | 428.6069 | 16.4
| S213 | 215 | 145146.5 | 213 | 30916204.5 | 212.4 | 145556.5184 | 215.3035 | 430.6069 | 16.4
| S214 | 216 | 146499.84 | 214 | 31350965.76 | 213.4 | 146911.7421 | 216.3034 | 432.6069 | 16.4
| S215 | 217 | 147859.46 | 215 | 31789783.9 | 214.4 | 148273.2458 | 217.3034 | 434.6069 | 16.4
| S216 | 218 | 149225.36 | 216 | 32232677.76 | 215.4 | 149641.0295 | 218.3034 | 436.6068 | 16.4
| S217 | 219 | 150597.54 | 217 | 32679666.18 | 216.4 | 151015.0933 | 219.3034 | 438.6068 | 16.4
| S218 | 220 | 151976 | 218 | 33130768 | 217.4 | 152395.437 | 220.3034 | 440.6068 | 16.4
| S219 | 221 | 153360.74 | 219 | 33586002.06 | 218.4 | 153782.0607 | 221.3034 | 442.6067 | 16.4
| S220 | 222 | 154751.76 | 220 | 34045387.2 | 219.4 | 155174.9644 | 222.3033 | 444.6067 | 16.4
| S221 | 223 | 156149.06 | 221 | 34508942.26 | 220.4 | 156574.1482 | 223.3033 | 446.6067 | 16.4
| S222 | 224 | 157552.64 | 222 | 34976686.08 | 221.4 | 157979.6119 | 224.3033 | 448.6066 | 16.4
| S223 | 225 | 158962.5 | 223 | 35448637.5 | 222.4 | 159391.3557 | 225.3033 | 450.6066 | 16.4
| S224 | 226 | 160378.64 | 224 | 35924815.36 | 223.4 | 160809.3794 | 226.3033 | 452.6066 | 16.4
| S225 | 227 | 161801.06 | 225 | 36405238.5 | 224.4 | 162233.6832 | 227.3033 | 454.6065 | 16.4
| S226 | 228 | 163229.76 | 226 | 36889925.76 | 225.4 | 163664.2669 | 228.3033 | 456.6065 | 16.4
| S227 | 229 | 164664.74 | 227 | 37378895.98 | 226.4 | 165101.1307 | 229.3032 | 458.6065 | 16.4
| S228 | 230 | 166106 | 228 | 37872168 | 227.4 | 166544.2744 | 230.3032 | 460.6065 | 16.4
| S229 | 231 | 167553.54 | 229 | 38369760.66 | 228.4 | 167993.6982 | 231.3032 | 462.6064 | 16.4
| S230 | 232 | 169007.36 | 230 | 38871692.8 | 229.4 | 169449.4019 | 232.3032 | 464.6064 | 16.4
| S231 | 233 | 170467.46 | 231 | 39377983.26 | 230.4 | 170911.3857 | 233.3032 | 466.6064 | 16.4
| S232 | 234 | 171933.84 | 232 | 39888650.88 | 231.4 | 172379.6494 | 234.3032 | 468.6063 | 16.4
| S233 | 235 | 173406.5 | 233 | 40403714.5 | 232.4 | 173854.1932 | 235.3032 | 470.6063 | 16.4
| S234 | 236 | 174885.44 | 234 | 40923192.96 | 233.4 | 175335.017 | 236.3031 | 472.6063 | 16.4
| S235 | 237 | 176370.66 | 235 | 41447105.1 | 234.4 | 176822.1207 | 237.3031 | 474.6063 | 16.4
| S236 | 238 | 177862.16 | 236 | 41975469.76 | 235.4 | 178315.5045 | 238.3031 | 476.6062 | 16.4
| S237 | 239 | 179359.94 | 237 | 42508305.78 | 236.4 | 179815.1683 | 239.3031 | 478.6062 | 16.4
| S238 | 240 | 180864 | 238 | 43045632 | 237.4 | 181321.112 | 240.3031 | 480.6062 | 16.4
| S239 | 241 | 182374.34 | 239 | 43587467.26 | 238.4 | 182833.3358 | 241.3031 | 482.6062 | 16.4
| S240 | 242 | 183890.96 | 240 | 44133830.4 | 239.4 | 184351.8396 | 242.3031 | 484.6061 | 16.4
| S241 | 243 | 185413.86 | 241 | 44684740.26 | 240.4 | 185876.6234 | 243.3031 | 486.6061 | 16.4
| S242 | 244 | 186943.04 | 242 | 45240215.68 | 241.4 | 187407.6872 | 244.303 | 488.6061 | 16.4
| S243 | 245 | 188478.5 | 243 | 45800275.5 | 242.4 | 188945.0309 | 245.303 | 490.6061 | 16.4
| S244 | 246 | 190020.24 | 244 | 46364938.56 | 243.4 | 190488.6547 | 246.303 | 492.606 | 16.4
| S245 | 247 | 191568.26 | 245 | 46934223.7 | 244.4 | 192038.5585 | 247.303 | 494.606 | 16.4
| S246 | 248 | 193122.56 | 246 | 47508149.76 | 245.4 | 193594.7423 | 248.303 | 496.606 | 16.4
| S247 | 249 | 194683.14 | 247 | 48086735.58 | 246.4 | 195157.2061 | 249.303 | 498.606 | 16.4
| S248 | 250 | 196250 | 248 | 48670000 | 247.4 | 196725.9499 | 250.303 | 500.6059 | 16.4
| S249 | 251 | 197823.14 | 249 | 49257961.86 | 248.4 | 198300.9737 | 251.303 | 502.6059 | 16.4
| S250 | 252 | 199402.56 | 250 | 49850640 | 249.4 | 199882.2775 | 252.3029 | 504.6059 | 16.4
| S251 | 253 | 200988.26 | 251 | 50448053.26 | 250.4 | 201469.8613 | 253.3029 | 506.6059 | 16.4
| S252 | 254 | 202580.24 | 252 | 51050220.48 | 251.4 | 203063.7251 | 254.3029 | 508.6058 | 16.4
| S253 | 255 | 204178.5 | 253 | 51657160.5 | 252.4 | 204663.8689 | 255.3029 | 510.6058 | 16.4
| S254 | 256 | 205783.04 | 254 | 52268892.16 | 253.4 | 206270.2927 | 256.3029 | 512.6058 | 16.4
| S255 | 257 | 207393.86 | 255 | 52885434.3 | 254.4 | 207882.9965 | 257.3029 | 514.6058 | 16.4
| S256 | 258 | 209010.96 | 256 | 53506805.76 | 255.4 | 209501.9803 | 258.3029 | 516.6058 | 16.4
| S257 | 259 | 210634.34 | 257 | 54133025.38 | 256.4 | 211127.2441 | 259.3029 | 518.6057 | 16.4
| S258 | 260 | 212264 | 258 | 54764112 | 257.4 | 212758.7879 | 260.3029 | 520.6057 | 16.4
| S259 | 261 | 213899.94 | 259 | 55400084.46 | 258.4 | 214396.6117 | 261.3028 | 522.6057 | 16.4
| S260 | 262 | 215542.16 | 260 | 56040961.6 | 259.4 | 216040.7155 | 262.3028 | 524.6057 | 16.4
| S261 | 263 | 217190.66 | 261 | 56686762.26 | 260.4 | 217691.0993 | 263.3028 | 526.6056 | 16.4
| S262 | 264 | 218845.44 | 262 | 57337505.28 | 261.4 | 219347.7631 | 264.3028 | 528.6056 | 16.4
| S263 | 265 | 220506.5 | 263 | 57993209.5 | 262.4 | 221010.7069 | 265.3028 | 530.6056 | 16.4
| S264 | 266 | 222173.84 | 264 | 58653893.76 | 263.4 | 222679.9308 | 266.3028 | 532.6056 | 16.4
| S265 | 267 | 223847.46 | 265 | 59319576.9 | 264.4 | 224355.4346 | 267.3028 | 534.6056 | 16.4
| S266 | 268 | 225527.36 | 266 | 59990277.76 | 265.4 | 226037.2184 | 268.3028 | 536.6055 | 16.4
| F1 | 269 | 227213.54 | 267 | 60666015.18 | 266.4 | 227725.2822 | 269.3028 | 538.6055 | 16.4
| F2 | 270 | 228906 | 268 | 61346808 | 267.4 | 229419.626 | 270.3027 | 540.6055 | 16.4
| F3 | 271 | 230604.74 | 269 | 62032675.06 | 268.4 | 231120.2499 | 271.3027 | 542.6055 | 16.4
| F4 | 272 | 232309.76 | 270 | 62723635.2 | 269.4 | 232827.1537 | 272.3027 | 544.6055 | 16.4
| F5 | 273 | 234021.06 | 271 | 63419707.26 | 270.4 | 234540.3375 | 273.3027 | 546.6054 | 16.4
| F6 | 274 | 235738.64 | 272 | 64120910.08 | 271.4 | 236259.8013 | 274.3027 | 548.6054 | 16.4
| F7 | 275 | 237462.5 | 273 | 64827262.5 | 272.4 | 237985.5452 | 275.3027 | 550.6054 | 16.4
| F8 | 276 | 239192.64 | 274 | 65538783.36 | 273.4 | 239717.569 | 276.3027 | 552.6054 | 16.4
| F9 | 277 | 240929.06 | 275 | 66255491.5 | 274.4 | 241455.8728 | 277.3027 | 554.6054 | 16.4
| F10 | 278 | 242671.76 | 276 | 66977405.76 | 275.4 | 243200.4566 | 278.3027 | 556.6053 | 16.4
| F11 | 279 | 244420.74 | 277 | 67704544.98 | 276.4 | 244951.3205 | 279.3027 | 558.6053 | 16.4
| F12 | 280 | 246176 | 278 | 68436928 | 277.4 | 246708.4643 | 280.3026 | 560.6053 | 16.4
| F13 | 281 | 247937.54 | 279 | 69174573.66 | 278.4 | 248471.8881 | 281.3026 | 562.6053 | 16.4
| F14 | 282 | 249705.36 | 280 | 69917500.8 | 279.4 | 250241.592 | 282.3026 | 564.6053 | 16.4
| F15 | 283 | 251479.46 | 281 | 70665728.26 | 280.4 | 252017.5758 | 283.3026 | 566.6052 | 16.4
| F16 | 284 | 253259.84 | 282 | 71419274.88 | 281.4 | 253799.8397 | 284.3026 | 568.6052 | 16.4
| F17 | 285 | 255046.5 | 283 | 72178159.5 | 282.4 | 255588.3835 | 285.3026 | 570.6052 | 16.4
| F18 | 286 | 256839.44 | 284 | 72942400.96 | 283.4 | 257383.2073 | 286.3026 | 572.6052 | 16.4
| F19 | 287 | 258638.66 | 285 | 73712018.1 | 284.4 | 259184.3112 | 287.3026 | 574.6052 | 16.4
| F20 | 288 | 260444.16 | 286 | 74487029.76 | 285.4 | 260991.695 | 288.3026 | 576.6051 | 16.4
| F21 | 289 | 262255.94 | 287 | 75267454.78 | 286.4 | 262805.3589 | 289.3026 | 578.6051 | 16.4
| T1 | 290 | 264074 | 288 | 76053312 | 287.4 | 264625.3027 | 290.3026 | 580.6051 | 16.4
| T2 | 291 | 265898.34 | 289 | 76844620.26 | 288.4 | 266451.5266 | 291.3025 | 582.6051 | 16.4
| T3 | 292 | 267728.96 | 290 | 77641398.4 | 289.4 | 268284.0304 | 292.3025 | 584.6051 | 16.4
| T4 | 293 | 269565.86 | 291 | 78443665.26 | 290.4 | 270122.8143 | 293.3025 | 586.6051 | 16.4
| T5 | 294 | 271409.04 | 292 | 79251439.68 | 291.4 | 271967.8781 | 294.3025 | 588.605 | 16.4
| T6 | 295 | 273258.5 | 293 | 80064740.5 | 292.4 | 273819.222 | 295.3025 | 590.605 | 16.4
| T7 | 296 | 275114.24 | 294 | 80883586.56 | 293.4 | 275676.8458 | 296.3025 | 592.605 | 16.4
| T8 | 297 | 276976.26 | 295 | 81707996.7 | 294.4 | 277540.7497 | 297.3025 | 594.605 | 16.4
| T9 | 298 | 278844.56 | 296 | 82537989.76 | 295.4 | 279410.9335 | 298.3025 | 596.605 | 16.4
| T10 | 299 | 280719.14 | 297 | 83373584.58 | 296.4 | 281287.3974 | 299.3025 | 598.605 | 16.4
| T11 | 300 | 282600 | 298 | 84214800 | 297.4 | 283170.1412 | 300.3025 | 600.6049 | 16.4
| T12 | 301 | 284487.14 | 299 | 85061654.86 | 298.4 | 285059.1651 | 301.3025 | 602.6049 | 16.4
| T13 | 302 | 286380.56 | 300 | 85914168 | 299.4 | 286954.4689 | 302.3025 | 604.6049 | 16.4
| T14 | 303 | 288280.26 | 301 | 86772358.26 | 300.4 | 288856.0528 | 303.3024 | 606.6049 | 16.4
| T15 | 304 | 290186.24 | 302 | 87636244.48 | 301.4 | 290763.9167 | 304.3024 | 608.6049 | 16.4
| T16 | 305 | 292098.5 | 303 | 88505845.5 | 302.4 | 292678.0605 | 305.3024 | 610.6049 | 16.4
| T17 | 306 | 294017.04 | 304 | 89381180.16 | 303.4 | 294598.4844 | 306.3024 | 612.6048 | 16.4
| T18 | 307 | 295941.86 | 305 | 90262267.3 | 304.4 | 296525.1882 | 307.3024 | 614.6048 | 16.4
| T19 | 308 | 297872.96 | 306 | 91149125.76 | 305.4 | 298458.1721 | 308.3024 | 616.6048 | 16.4
| Q1 | 309 | 299810.34 | 307 | 92041774.38 | 306.4 | 300397.436 | 309.3024 | 618.6048 | 16.4
| Q2 | 310 | 301754 | 308 | 92940232 | 307.4 | 302342.9798 | 310.3024 | 620.6048 | 16.4
| Q3 | 311 | 303703.94 | 309 | 93844517.46 | 308.4 | 304294.8037 | 311.3024 | 622.6048 | 16.4
| Q4 | 312 | 305660.16 | 310 | 94754649.6 | 309.4 | 306252.9076 | 312.3024 | 624.6047 | 16.4
| Q5 | 313 | 307622.66 | 311 | 95670647.26 | 310.4 | 308217.2914 | 313.3024 | 626.6047 | 16.4
| Q6 | 314 | 309591.44 | 312 | 96592529.28 | 311.4 | 310187.9553 | 314.3024 | 628.6047 | 16.4
| Q7 | 315 | 311566.5 | 313 | 97520314.5 | 312.4 | 312164.8992 | 315.3024 | 630.6047 | 16.4
| Q8 | 316 | 313547.84 | 314 | 98454021.76 | 313.4 | 314148.123 | 316.3023 | 632.6047 | 16.4
| Q9 | 317 | 315535.46 | 315 | 99393669.9 | 314.4 | 316137.6269 | 317.3023 | 634.6047 | 16.4
| Q10 | 318 | 317529.36 | 316 | 100339277.76 | 315.4 | 318133.4108 | 318.3023 | 636.6047 | 16.4
| Q11 | 319 | 319529.54 | 317 | 101290864.18 | 316.4 | 320135.4747 | 319.3023 | 638.6046 | 16.4
| D.H1 | 320 | 321536 | 318 | 102248448 | 317.4 | 322143.8185 | 320.3023 | 640.6046 | 16.4
| D.H2 | 321 | 323548.74 | 319 | 103212048.06 | 318.4 | 324158.4424 | 321.3023 | 642.6046 | 16.4
| D.H3 | 322 | 325567.76 | 320 | 104181683.2 | 319.4 | 326179.3463 | 322.3023 | 644.6046 | 16.4
| D.H4 | 323 | 327593.06 | 321 | 105157372.26 | 320.4 | 328206.5301 | 323.3023 | 646.6046 | 16.4
| SP 1 | 324 | 329624.64 | 322 | 106139134.08 | 321.4 | 330239.994 | 324.3023 | 648.6046 | 16.4
| SP 2 | 325 | 331662.5 | 323 | 107126987.5 | 322.4 | 332279.7379 | 325.3023 | 650.6046 | 16.4
| SP 3 | 326 | 333706.64 | 324 | 108120951.36 | 323.4 | 334325.7618 | 326.3023 | 652.6045 | 16.4
| SP 4 | 327 | 335757.06 | 325 | 109121044.5 | 324.4 | 336378.0657 | 327.3023 | 654.6045 | 16.4
| SP 5 | 328 | 337813.76 | 326 | 110127285.76 | 325.4 | 338436.6495 | 328.3023 | 656.6045 | 16.4
| SP 6 | 329 | 339876.74 | 327 | 111139693.98 | 326.4 | 340501.5134 | 329.3023 | 658.6045 | 16.4
| SP 7 | 330 | 341946 | 328 | 112158288 | 327.4 | 342572.6573 | 330.3022 | 660.6045 | 16.4
| SP 8 | 331 | 344021.54 | 329 | 113183086.66 | 328.4 | 344650.0812 | 331.3022 | 662.6045 | 16.4
| SP 9 | 332 | 346103.36 | 330 | 114214108.8 | 329.4 | 346733.7851 | 332.3022 | 664.6045 | 16.4
| SP 10 | 333 | 348191.46 | 331 | 115251373.26 | 330.4 | 348823.7689 | 333.3022 | 666.6044 | 16.4
| SP 11 | 334 | 350285.84 | 332 | 116294898.88 | 331.4 | 350920.0328 | 334.3022 | 668.6044 | 16.4
ACCRESS CONTROL & CCTV
RACK NAME | LINE NO | R CABLE CAT6 | CABLE AREA | NO OF CABLE | TOTAL AREA | F.R | COND AREA | R COND | D COND | 20 MM COND
CN | RG1 | 3 | 28.26 | 1 | 28.26 | 0.4 | 70.65 | 4.7434 | 9.4868 | 16.4
| RG2 | 4 | 50.24 | 2 | 100.48 | 1.4 | 71.7714 | 4.7809 | 9.5618 | 16.4
| RG3 | 5 | 78.5 | 3 | 235.5 | 2.4 | 98.125 | 5.5902 | 11.1803 | 16.4
| RG4 | 6 | 113.04 | 4 | 452.16 | 3.4 | 132.9882 | 6.5079 | 13.0158 | 16.4
| RG5 | 7 | 153.86 | 5 | 769.3 | 4.4 | 174.8409 | 7.462 | 14.9241 | 16.4
| RG6 | 8 | 200.96 | 6 | 1205.76 | 5.4 | 223.2889 | 8.4327 | 16.8655 | 16.4
| RG7 | 9 | 254.34 | 7 | 1780.38 | 6.4 | 278.1844 | 9.4124 | 18.8249 | 16.4
| RG8 | 10 | 314 | 8 | 2512 | 7.4 | 339.4595 | 10.3975 | 20.795 | 16.4
| RG9 | 11 | 379.94 | 9 | 3419.46 | 8.4 | 407.0786 | 11.3861 | 22.7722 | 16.4
| RG10 | 12 | 452.16 | 10 | 4521.6 | 9.4 | 481.0213 | 12.3771 | 24.7541 | 16.4
| RG11 | 13 | 530.66 | 11 | 5837.26 | 10.4 | 561.275 | 13.3697 | 26.7395 | 16.4
| RG12 | 14 | 615.44 | 12 | 7385.28 | 11.4 | 647.8316 | 14.3637 | 28.7274 | 16.4
| RG13 | 15 | 706.5 | 13 | 9184.5 | 12.4 | 740.6855 | 15.3586 | 30.7172 | 16.4
| RG14 | 16 | 803.84 | 14 | 11253.76 | 13.4 | 839.8328 | 16.3543 | 32.7086 | 16.4
| RG15 | 17 | 907.46 | 15 | 13611.9 | 14.4 | 945.2708 | 17.3506 | 34.7011 | 16.4
| RG16 | 18 | 1017.36 | 16 | 16277.76 | 15.4 | 1056.9974 | 18.3473 | 36.6946 | 16.4
| RG17 | 19 | 1133.54 | 17 | 19270.18 | 16.4 | 1175.011 | 19.3444 | 38.6889 | 16.4
| RG18 | 20 | 1256 | 18 | 22608 | 17.4 | 1299.3103 | 20.3419 | 40.6838 | 16.4
| RG19 | 21 | 1384.74 | 19 | 26310.06 | 18.4 | 1429.8946 | 21.3396 | 42.6793 | 16.4
| RG20 | 22 | 1519.76 | 20 | 30395.2 | 19.4 | 1566.7629 | 22.3376 | 44.6752 | 16.4
| RG21 | 23 | 1661.06 | 21 | 34882.26 | 20.4 | 1709.9147 | 23.3358 | 46.6716 | 16.4
| RG22 | 24 | 1808.64 | 22 | 39790.08 | 21.4 | 1859.3495 | 24.3341 | 48.6682 | 16.4
| RG23 | 25 | 1962.5 | 23 | 45137.5 | 22.4 | 2015.067 | 25.3326 | 50.6652 | 16.4
| RG24 | 26 | 2122.64 | 24 | 50943.36 | 23.4 | 2177.0667 | 26.3312 | 52.6624 | 16.4
| RG25 | 27 | 2289.06 | 25 | 57226.5 | 24.4 | 2345.3484 | 27.33 | 54.6599 | 16.4
| RG26 | 28 | 2461.76 | 26 | 64005.76 | 25.4 | 2519.9118 | 28.3288 | 56.6576 | 16.4
| RG27 | 29 | 2640.74 | 27 | 71299.98 | 26.4 | 2700.7568 | 29.3277 | 58.6554 | 16.4
| RG28 | 30 | 2826 | 28 | 79128 | 27.4 | 2887.8832 | 30.3267 | 60.6534 | 16.4
| ID1 | 31 | 3017.54 | 29 | 87508.66 | 28.4 | 3081.2908 | 31.3258 | 62.6515 | 16.4
| ID2 | 32 | 3215.36 | 30 | 96460.8 | 29.4 | 3280.9796 | 32.3249 | 64.6498 | 16.4
| ID3 | 33 | 3419.46 | 31 | 106003.26 | 30.4 | 3486.9493 | 33.3241 | 66.6481 | 16.4
| ID4 | 34 | 3629.84 | 32 | 116154.88 | 31.4 | 3699.2 | 34.3233 | 68.6466 | 16.4
| ID5 | 35 | 3846.5 | 33 | 126934.5 | 32.4 | 3917.7315 | 35.3226 | 70.6452 | 16.4
| ID6 | 36 | 4069.44 | 34 | 138360.96 | 33.4 | 4142.5437 | 36.3219 | 72.6438 | 16.4
| ID7 | 37 | 4298.66 | 35 | 150453.1 | 34.4 | 4373.6366 | 37.3213 | 74.6426 | 16.4
| ID8 | 38 | 4534.16 | 36 | 163229.76 | 35.4 | 4611.0102 | 38.3207 | 76.6414 | 16.4
| ID9 | 39 | 4775.94 | 37 | 176709.78 | 36.4 | 4854.6643 | 39.3201 | 78.6402 | 16.4
| ID10 | 40 | 5024 | 38 | 190912 | 37.4 | 5104.5989 | 40.3196 | 80.6392 | 16.4
| ID11 | 41 | 5278.34 | 39 | 205855.26 | 38.4 | 5360.8141 | 41.3191 | 82.6381 | 16.4
| ID12 | 42 | 5538.96 | 40 | 221558.4 | 39.4 | 5623.3096 | 42.3186 | 84.6372 | 16.4
| ID13 | 43 | 5805.86 | 41 | 238040.26 | 40.4 | 5892.0856 | 43.3181 | 86.6363 | 16.4
| ID14 | 44 | 6079.04 | 42 | 255319.68 | 41.4 | 6167.142 | 44.3177 | 88.6354 | 16.4
| ID15 | 45 | 6358.5 | 43 | 273415.5 | 42.4 | 6448.4788 | 45.3173 | 90.6346 | 16.4
| ID16 | 46 | 6644.24 | 44 | 292346.56 | 43.4 | 6736.0959 | 46.3169 | 92.6338 | 16.4
| ID17 | 47 | 6936.26 | 45 | 312131.7 | 44.4 | 7029.9932 | 47.3165 | 94.633 | 16.4
| ID18 | 48 | 7234.56 | 46 | 332789.76 | 45.4 | 7330.1709 | 48.3161 | 96.6323 | 16.4
| ID19 | 49 | 7539.14 | 47 | 354339.58 | 46.4 | 7636.6289 | 49.3158 | 98.6316 | 16.4
| ID20 | 50 | 7850 | 48 | 376800 | 47.4 | 7949.3671 | 50.3155 | 100.6309 | 16.4
| ID21 | 51 | 8167.14 | 49 | 400189.86 | 48.4 | 8268.3855 | 51.3151 | 102.6303 | 16.4
| ID22 | 52 | 8490.56 | 50 | 424528 | 49.4 | 8593.6842 | 52.3148 | 104.6297 | 16.4
| DC1 | 53 | 8820.26 | 51 | 449833.26 | 50.4 | 8925.2631 | 53.3145 | 106.6291 | 16.4
| DC2 | 54 | 9156.24 | 52 | 476124.48 | 51.4 | 9263.1222 | 54.3143 | 108.6285 | 16.4
| CR1 | 55 | 9498.5 | 53 | 503420.5 | 52.4 | 9607.2615 | 55.314 | 110.628 | 16.4
| CR2 | 56 | 9847.04 | 54 | 531740.16 | 53.4 | 9957.6809 | 56.3137 | 112.6275 | 16.4
| IN1 | 57 | 10201.86 | 55 | 561102.3 | 54.4 | 10314.3805 | 57.3135 | 114.627 | 16.4
| IN2 | 58 | 10562.96 | 56 | 591525.76 | 55.4 | 10677.3603 | 58.3132 | 116.6265 | 16.4
| O1 | 59 | 10930.34 | 57 | 623029.38 | 56.4 | 11046.6202 | 59.313 | 118.626 | 16.4
| O2 | 60 | 11304 | 58 | 655632 | 57.4 | 11422.1603 | 60.3128 | 120.6255 | 16.4
| P1 | 61 | 11683.94 | 59 | 689352.46 | 58.4 | 11803.9805 | 61.3126 | 122.6251 | 16.4
| P2 | 62 | 12070.16 | 60 | 724209.6 | 59.4 | 12192.0808 | 62.3123 | 124.6247 | 16.4
DATA & TELE & WAP & FLOOR BOX
RACK NAME | LINE NO | R CABLE CAT6 | CABLE AREA | NO OF CABLE | TOTAL AREA | F.R | COND AREA | R COND | D COND | 20 MM COND
FD-G01 | D/T 1 | 3 | 28.26 | 2 | 56.52 | 0.4 | 141.3 | 6.7082 | 13.4164 | 16.4
| D/T 2 | 4 | 50.24 | 3 | 150.72 | 1.4 | 107.6571 | 5.8554 | 11.7108 | 16.4
| D/T 3 | 5 | 78.5 | 4 | 314 | 2.4 | 130.8333 | 6.455 | 12.9099 | 16.4
| D/T 4 | 6 | 113.04 | 5 | 565.2 | 3.4 | 166.2353 | 7.2761 | 14.5521 | 16.4
| D/T 5 | 7 | 153.86 | 6 | 923.16 | 4.4 | 209.8091 | 8.1742 | 16.3485 | 16.4
| D/T 6 | 8 | 200.96 | 7 | 1406.72 | 5.4 | 260.5037 | 9.1084 | 18.2168 | 16.4
| D/T 7 | 9 | 254.34 | 8 | 2034.72 | 6.4 | 317.925 | 10.0623 | 20.1246 | 16.4
| D/T 8 | 10 | 314 | 9 | 2826 | 7.4 | 381.8919 | 11.0282 | 22.0564 | 16.4
| D/T 9 | 11 | 379.94 | 10 | 3799.4 | 8.4 | 452.3095 | 12.002 | 24.004 | 16.4
| D/T 10 | 12 | 452.16 | 11 | 4973.76 | 9.4 | 529.1234 | 12.9812 | 25.9623 | 16.4
| D/T 11 | 13 | 530.66 | 12 | 6367.92 | 10.4 | 612.3 | 13.9642 | 27.9285 | 16.4
| D/T 12 | 14 | 615.44 | 13 | 8000.72 | 11.4 | 701.8175 | 14.9502 | 29.9004 | 16.4
| D/T 13 | 15 | 706.5 | 14 | 9891 | 12.4 | 797.6613 | 15.9384 | 31.8768 | 16.4
| D/T 14 | 16 | 803.84 | 15 | 12057.6 | 13.4 | 899.8209 | 16.9283 | 33.8566 | 16.4
| D/T 15 | 17 | 907.46 | 16 | 14519.36 | 14.4 | 1008.2889 | 17.9196 | 35.8391 | 16.4
| D/T 16 | 18 | 1017.36 | 17 | 17295.12 | 15.4 | 1123.0597 | 18.912 | 37.8239 | 16.4
| D/T 17 | 19 | 1133.54 | 18 | 20403.72 | 16.4 | 1244.1293 | 19.9053 | 39.8105 | 16.4
| D/T 18 | 20 | 1256 | 19 | 23864 | 17.4 | 1371.4943 | 20.8993 | 41.7986 | 16.4
| D/T 19 | 21 | 1384.74 | 20 | 27694.8 | 18.4 | 1505.1522 | 21.894 | 43.788 | 16.4
| D/T 20 | 22 | 1519.76 | 21 | 31914.96 | 19.4 | 1645.101 | 22.8892 | 45.7785 | 16.4
| D/T 21 | 23 | 1661.06 | 22 | 36543.32 | 20.4 | 1791.3392 | 23.8849 | 47.7699 | 16.4
| D/T 22 | 24 | 1808.64 | 23 | 41598.72 | 21.4 | 1943.8654 | 24.881 | 49.7621 | 16.4
| D/T 23 | 25 | 1962.5 | 24 | 47100 | 22.4 | 2102.6786 | 25.8775 | 51.7549 | 16.4
| D/T 24 | 26 | 2122.64 | 25 | 53066 | 23.4 | 2267.7778 | 26.8742 | 53.7484 | 16.4
| AC 1 | 27 | 2289.06 | 26 | 59515.56 | 24.4 | 2439.1623 | 27.8712 | 55.7424 | 16.4
| AC 2 | 28 | 2461.76 | 27 | 66467.52 | 25.4 | 2616.8315 | 28.8684 | 57.7368 | 16.4
| AC 3 | 29 | 2640.74 | 28 | 73940.72 | 26.4 | 2800.7848 | 29.8659 | 59.7317 | 16.4
| AC 4 | 30 | 2826 | 29 | 81954 | 27.4 | 2991.0219 | 30.8635 | 61.727 | 16.4
| AC 5 | 31 | 3017.54 | 30 | 90526.2 | 28.4 | 3187.5423 | 31.8613 | 63.7226 | 16.4
| AC 6 | 32 | 3215.36 | 31 | 99676.16 | 29.4 | 3390.3456 | 32.8592 | 65.7184 | 16.4
| AC 7 | 33 | 3419.46 | 32 | 109422.72 | 30.4 | 3599.4316 | 33.8573 | 67.7146 | 16.4
| AC 8 | 34 | 3629.84 | 33 | 119784.72 | 31.4 | 3814.8 | 34.8555 | 69.711 | 16.4
| AC 9 | 35 | 3846.5 | 34 | 130781 | 32.4 | 4036.4506 | 35.8538 | 71.7076 | 16.4
| AC 10 | 36 | 4069.44 | 35 | 142430.4 | 33.4 | 4264.3832 | 36.8522 | 73.7044 | 16.4
| AC 11 | 37 | 4298.66 | 36 | 154751.76 | 34.4 | 4498.5977 | 37.8507 | 75.7014 | 16.4